## Параллели В - 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-300 | [6 empty] | Параллели В 2-300
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-300-3 | 300 | 70 | 3 | 76 | 79.5 | 0 | Параллели В 2-300-3 | 300 | 108 | 3 | 76 | 134.4 | 0
Параллели В 1-300-4 |  |  | 4 | 101 | 106 | 0 | Параллели В 2-300-4 |  |  | 4 | 101 | 179.2 | 0
Параллели В 1-300-5 |  |  | 5 | 126 | 132.5 | 0 | Параллели В 2-300-5 |  |  | 5 | 126 | 224 | 0
Параллели В 1-300-6 |  |  | 6 | 151 | 159 | 0 | Параллели В 2-300-6 |  |  | 6 | 151 | 268.8 | 0
Параллели В 1-300-7 |  |  | 7 | 176 | 185.5 | 0 | Параллели В 2-300-7 |  |  | 7 | 176 | 313.6 | 0
Параллели В 1-300-8 |  |  | 8 | 201 | 212 | 0 | Параллели В 2-300-8 |  |  | 8 | 201 | 358.4 | 0
Параллели В 1-300-9 |  |  | 9 | 226 | 238.5 | 0 | Параллели В 2-300-9 |  |  | 9 | 226 | 403.2 | 0
Параллели В 1-300-10 |  |  | 10 | 251 | 265 | 0 | Параллели В 2-300-10 |  |  | 10 | 251 | 448 | 0
Параллели В 1-300-11 |  |  | 11 | 276 | 291.5 | 0 | Параллели В 2-300-11 |  |  | 11 | 276 | 492.8 | 0
Параллели В 1-300-12 |  |  | 12 | 301 | 318 | 0 | Параллели В 2-300-12 |  |  | 12 | 301 | 537.6 | 0
Параллели В 1-300-13 |  |  | 13 | 326 | 344.5 | 0 | Параллели В 2-300-13 |  |  | 13 | 326 | 582.4 | 0
Параллели В 1-300-14 |  |  | 14 | 351 | 371 | 0 | Параллели В 2-300-14 |  |  | 14 | 351 | 627.2 | 0
Параллели В 1-300-15 |  |  | 15 | 376 | 397.5 | 0 | Параллели В 2-300-15 |  |  | 15 | 376 | 672 | 0
Параллели В 1-300-16 |  |  | 16 | 401 | 424 | 0 | Параллели В 2-300-16 |  |  | 16 | 401 | 716.8 | 0
Параллели В 1-300-17 |  |  | 17 | 426 | 450.5 | 0 | Параллели В 2-300-17 |  |  | 17 | 426 | 761.6 | 0
Параллели В 1-300-18 |  |  | 18 | 451 | 477 | 0 | Параллели В 2-300-18 |  |  | 18 | 451 | 806.4 | 0
Параллели В 1-300-19 |  |  | 19 | 476 | 503.5 | 0 | Параллели В 2-300-19 |  |  | 19 | 476 | 851.2 | 0
Параллели В 1-300-20 |  |  | 20 | 501 | 530 | 0 | Параллели В 2-300-20 |  |  | 20 | 501 | 896 | 0
Параллели В 1-300-21 |  |  | 21 | 526 | 556.5 | 0 | Параллели В 2-300-21 |  |  | 21 | 526 | 940.8 | 0
Параллели В 1-300-22 |  |  | 22 | 551 | 583 | 0 | Параллели В 2-300-22 |  |  | 22 | 551 | 985.6 | 0
Параллели В 1-300-23 |  |  | 23 | 576 | 609.5 | 0 | Параллели В 2-300-23 |  |  | 23 | 576 | 1030.4 | 0
Параллели В 1-300-24 |  |  | 24 | 601 | 636 | 0 | Параллели В 2-300-24 |  |  | 24 | 601 | 1075.2 | 0
Параллели В 1-300-25 |  |  | 25 | 626 | 662.5 | 0 | Параллели В 2-300-25 |  |  | 25 | 626 | 1120 | 0
Параллели В 1-300-26 |  |  | 26 | 651 | 689 | 0 | Параллели В 2-300-26 |  |  | 26 | 651 | 1164.8 | 0
Параллели В 1-300-27 |  |  | 27 | 676 | 715.5 | 0 | Параллели В 2-300-27 |  |  | 27 | 676 | 1209.6 | 0
Параллели В 1-300-28 |  |  | 28 | 701 | 742 | 0 | Параллели В 2-300-28 |  |  | 28 | 701 | 1254.4 | 0
Параллели В 1-300-29 |  |  | 29 | 726 | 768.5 | 0 | Параллели В 2-300-29 |  |  | 29 | 726 | 1299.2 | 0
Параллели В 1-300-30 |  |  | 30 | 751 | 795 | 0 | Параллели В 2-300-30 |  |  | 30 | 751 | 1344 | 0
Параллели В 1-300-31 |  |  | 31 | 776 | 821.5 | 0 | Параллели В 2-300-31 |  |  | 31 | 776 | 1388.8 | 0
Параллели В 1-300-32 |  |  | 32 | 801 | 848 | 0 | Параллели В 2-300-32 |  |  | 32 | 801 | 1433.6 | 0
Параллели В 1-300-33 |  |  | 33 | 826 | 874.5 | 0 | Параллели В 2-300-33 |  |  | 33 | 826 | 1478.4 | 0
Параллели В 1-300-34 |  |  | 34 | 851 | 901 | 0 | Параллели В 2-300-34 |  |  | 34 | 851 | 1523.2 | 0
Параллели В 1-300-35 |  |  | 35 | 876 | 927.5 | 0 | Параллели В 2-300-35 |  |  | 35 | 876 | 1568 | 0
Параллели В 1-300-36 |  |  | 36 | 901 | 954 | 0 | Параллели В 2-300-36 |  |  | 36 | 901 | 1612.8 | 0
Параллели В 1-300-37 |  |  | 37 | 926 | 980.5 | 0 | Параллели В 2-300-37 |  |  | 37 | 926 | 1657.6 | 0
Параллели В 1-300-38 |  |  | 38 | 951 | 1007 | 0 | Параллели В 2-300-38 |  |  | 38 | 951 | 1702.4 | 0
Параллели В 1-300-39 |  |  | 39 | 976 | 1033.5 | 0 | Параллели В 2-300-39 |  |  | 39 | 976 | 1747.2 | 0
Параллели В 1-300-40 |  |  | 40 | 1001 | 1060 | 0 | Параллели В 2-300-40 |  |  | 40 | 1001 | 1792 | 0
Параллели В 1-300-41 |  |  | 41 | 1026 | 1086.5 | 0 | Параллели В 2-300-41 |  |  | 41 | 1026 | 1836.8 | 0
Параллели В 1-300-42 |  |  | 42 | 1051 | 1113 | 0 | Параллели В 2-300-42 |  |  | 42 | 1051 | 1881.6 | 0
Параллели В 1-300-43 |  |  | 43 | 1076 | 1139.5 | 0 | Параллели В 2-300-43 |  |  | 43 | 1076 | 1926.4 | 0
Параллели В 1-300-44 |  |  | 44 | 1101 | 1166 | 0 | Параллели В 2-300-44 |  |  | 44 | 1101 | 1971.2 | 0
Параллели В 1-300-45 |  |  | 45 | 1126 | 1192.5 | 0 | Параллели В 2-300-45 |  |  | 45 | 1126 | 2016 | 0
Параллели В 1-300-46 |  |  | 46 | 1151 | 1219 | 0 | Параллели В 2-300-46 |  |  | 46 | 1151 | 2060.8 | 0
Параллели В 1-300-47 |  |  | 47 | 1176 | 1245.5 | 0 | Параллели В 2-300-47 |  |  | 47 | 1176 | 2105.6 | 0
Параллели В 1-300-48 |  |  | 48 | 1201 | 1272 | 0 | Параллели В 2-300-48 |  |  | 48 | 1201 | 2150.4 | 0
Параллели В 1-300-49 |  |  | 49 | 1226 | 1298.5 | 0 | Параллели В 2-300-49 |  |  | 49 | 1226 | 2195.2 | 0
Параллели В 1-300-50 |  |  | 50 | 1251 | 1325 | 0 | Параллели В 2-300-50 |  |  | 50 | 1251 | 2240 | 0
Параллели В 1-300-51 |  |  | 51 | 1276 | 1351.5 | 0 | Параллели В 2-300-51 |  |  | 51 | 1276 | 2284.8 | 0
Параллели В 1-300-52 |  |  | 52 | 1301 | 1378 | 0 | Параллели В 2-300-52 |  |  | 52 | 1301 | 2329.6 | 0
Параллели В 1-300-53 |  |  | 53 | 1326 | 1404.5 | 0 | Параллели В 2-300-53 |  |  | 53 | 1326 | 2374.4 | 0
Параллели В 1-300-54 |  |  | 54 | 1351 | 1431 | 0 | Параллели В 2-300-54 |  |  | 54 | 1351 | 2419.2 | 0
Параллели В 1-300-55 |  |  | 55 | 1376 | 1457.5 | 0 | Параллели В 2-300-55 |  |  | 55 | 1376 | 2464 | 0
Параллели В 1-300-56 |  |  | 56 | 1401 | 1484 | 0 | Параллели В 2-300-56 |  |  | 56 | 1401 | 2508.8 | 0
Параллели В 1-300-57 |  |  | 57 | 1426 | 1510.5 | 0 | Параллели В 2-300-57 |  |  | 57 | 1426 | 2553.6 | 0
Параллели В 1-300-58 |  |  | 58 | 1451 | 1537 | 0 | Параллели В 2-300-58 |  |  | 58 | 1451 | 2598.4 | 0
Параллели В 1-300-59 |  |  | 59 | 1476 | 1563.5 | 0 | Параллели В 2-300-59 |  |  | 59 | 1476 | 2643.2 | 0
Параллели В 1-300-60 |  |  | 60 | 1501 | 1590 | 0 | Параллели В 2-300-60 |  |  | 60 | 1501 | 2688 | 0
Параллели В 1-300-61 |  |  | 61 | 1526 | 1616.5 | 0 | Параллели В 2-300-61 |  |  | 61 | 1526 | 2732.8 | 0
Параллели В 1-300-62 |  |  | 62 | 1551 | 1643 | 0 | Параллели В 2-300-62 |  |  | 62 | 1551 | 2777.6 | 0
Параллели В 1-300-63 |  |  | 63 | 1576 | 1669.5 | 0 | Параллели В 2-300-63 |  |  | 63 | 1576 | 2822.4 | 0
Параллели В 1-300-64 |  |  | 64 | 1601 | 1696 | 0 | Параллели В 2-300-64 |  |  | 64 | 1601 | 2867.2 | 0
Параллели В 1-300-65 |  |  | 65 | 1626 | 1722.5 | 0 | Параллели В 2-300-65 |  |  | 65 | 1626 | 2912 | 0
Параллели В 1-300-66 |  |  | 66 | 1651 | 1749 | 0 | Параллели В 2-300-66 |  |  | 66 | 1651 | 2956.8 | 0
Параллели В 1-300-67 |  |  | 67 | 1676 | 1775.5 | 0 | Параллели В 2-300-67 |  |  | 67 | 1676 | 3001.6 | 0
Параллели В 1-300-68 |  |  | 68 | 1701 | 1802 | 0 | Параллели В 2-300-68 |  |  | 68 | 1701 | 3046.4 | 0
Параллели В 1-300-69 |  |  | 69 | 1726 | 1828.5 | 0 | Параллели В 2-300-69 |  |  | 69 | 1726 | 3091.2 | 0
Параллели В 1-300-70 |  |  | 70 | 1751 | 1855 | 0 | Параллели В 2-300-70 |  |  | 70 | 1751 | 3136 | 0
Параллели В 1-300-71 |  |  | 71 | 1776 | 1881.5 | 0 | Параллели В 2-300-71 |  |  | 71 | 1776 | 3180.8 | 0
Параллели В 1-300-72 |  |  | 72 | 1801 | 1908 | 0 | Параллели В 2-300-72 |  |  | 72 | 1801 | 3225.6 | 0
Параллели В 1-300-73 |  |  | 73 | 1826 | 1934.5 | 0
Параллели В 1-300-74 |  |  | 74 | 1851 | 1961 | 0
Параллели В 1-300-75 |  |  | 75 | 1876 | 1987.5 | 0
Параллели В 1-300-76 |  |  | 76 | 1901 | 2014 | 0
Параллели В 1-300-77 |  |  | 77 | 1926 | 2040.5 | 0
Параллели В 1-300-78 |  |  | 78 | 1951 | 2067 | 0
Параллели В 1-300-79 |  |  | 79 | 1976 | 2093.5 | 0
Параллели В 1-300-80 |  |  | 80 | 2001 | 2120 | 0
Параллели В 1-300-81 |  |  | 81 | 2026 | 2146.5 | 0
Параллели В 1-300-82 |  |  | 82 | 2051 | 2173 | 0
Параллели В 1-300-83 |  |  | 83 | 2076 | 2199.5 | 0
Параллели В 1-300-84 |  |  | 84 | 2101 | 2226 | 0
Параллели В 1-300-85 |  |  | 85 | 2126 | 2252.5 | 0
Параллели В 1-300-86 |  |  | 86 | 2151 | 2279 | 0
Параллели В 1-300-87 |  |  | 87 | 2176 | 2305.5 | 0
Параллели В 1-300-88 |  |  | 88 | 2201 | 2332 | 0
Параллели В 1-300-89 |  |  | 89 | 2226 | 2358.5 | 0
Параллели В 1-300-90 |  |  | 90 | 2251 | 2385 | 0

## Параллели В - 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-500 | [6 empty] | Параллели В 2-500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-500-3 | 500 | 70 | 3 | 76 | 117.6 | 0 | Параллели В 2-500-3 | 500 | 108 | 3 | 76 | 192.9 | 0
Параллели В 1-500-4 |  |  | 4 | 101 | 156.8 | 0 | Параллели В 2-500-4 |  |  | 4 | 101 | 257.2 | 0
Параллели В 1-500-5 |  |  | 5 | 126 | 196 | 0 | Параллели В 2-500-5 |  |  | 5 | 126 | 321.5 | 0
Параллели В 1-500-6 |  |  | 6 | 151 | 235.2 | 0 | Параллели В 2-500-6 |  |  | 6 | 151 | 385.8 | 0
Параллели В 1-500-7 |  |  | 7 | 176 | 274.4 | 0 | Параллели В 2-500-7 |  |  | 7 | 176 | 450.1 | 0
Параллели В 1-500-8 |  |  | 8 | 201 | 313.6 | 0 | Параллели В 2-500-8 |  |  | 8 | 201 | 514.4 | 0
Параллели В 1-500-9 |  |  | 9 | 226 | 352.8 | 0 | Параллели В 2-500-9 |  |  | 9 | 226 | 578.7 | 0
Параллели В 1-500-10 |  |  | 10 | 251 | 392 | 0 | Параллели В 2-500-10 |  |  | 10 | 251 | 643 | 0
Параллели В 1-500-11 |  |  | 11 | 276 | 431.2 | 0 | Параллели В 2-500-11 |  |  | 11 | 276 | 707.3 | 0
Параллели В 1-500-12 |  |  | 12 | 301 | 470.4 | 0 | Параллели В 2-500-12 |  |  | 12 | 301 | 771.6 | 0
Параллели В 1-500-13 |  |  | 13 | 326 | 509.6 | 0 | Параллели В 2-500-13 |  |  | 13 | 326 | 835.9 | 0
Параллели В 1-500-14 |  |  | 14 | 351 | 548.8 | 0 | Параллели В 2-500-14 |  |  | 14 | 351 | 900.2 | 0
Параллели В 1-500-15 |  |  | 15 | 376 | 588 | 0 | Параллели В 2-500-15 |  |  | 15 | 376 | 964.5 | 0
Параллели В 1-500-16 |  |  | 16 | 401 | 627.2 | 0 | Параллели В 2-500-16 |  |  | 16 | 401 | 1028.8 | 0
Параллели В 1-500-17 |  |  | 17 | 426 | 666.4 | 0 | Параллели В 2-500-17 |  |  | 17 | 426 | 1093.1 | 0
Параллели В 1-500-18 |  |  | 18 | 451 | 705.6 | 0 | Параллели В 2-500-18 |  |  | 18 | 451 | 1157.4 | 0
Параллели В 1-500-19 |  |  | 19 | 476 | 744.8 | 0 | Параллели В 2-500-19 |  |  | 19 | 476 | 1221.7 | 0
Параллели В 1-500-20 |  |  | 20 | 501 | 784 | 0 | Параллели В 2-500-20 |  |  | 20 | 501 | 1286 | 0
Параллели В 1-500-21 |  |  | 21 | 526 | 823.2 | 0 | Параллели В 2-500-21 |  |  | 21 | 526 | 1350.3 | 0
Параллели В 1-500-22 |  |  | 22 | 551 | 862.4 | 0 | Параллели В 2-500-22 |  |  | 22 | 551 | 1414.6 | 0
Параллели В 1-500-23 |  |  | 23 | 576 | 901.6 | 0 | Параллели В 2-500-23 |  |  | 23 | 576 | 1478.9 | 0
Параллели В 1-500-24 |  |  | 24 | 601 | 940.8 | 0 | Параллели В 2-500-24 |  |  | 24 | 601 | 1543.2 | 0
Параллели В 1-500-25 |  |  | 25 | 626 | 980 | 0 | Параллели В 2-500-25 |  |  | 25 | 626 | 1607.5 | 0
Параллели В 1-500-26 |  |  | 26 | 651 | 1019.2 | 0 | Параллели В 2-500-26 |  |  | 26 | 651 | 1671.8 | 0
Параллели В 1-500-27 |  |  | 27 | 676 | 1058.4 | 0 | Параллели В 2-500-27 |  |  | 27 | 676 | 1736.1 | 0
Параллели В 1-500-28 |  |  | 28 | 701 | 1097.6 | 0 | Параллели В 2-500-28 |  |  | 28 | 701 | 1800.4 | 0
Параллели В 1-500-29 |  |  | 29 | 726 | 1136.8 | 0 | Параллели В 2-500-29 |  |  | 29 | 726 | 1864.7 | 0
Параллели В 1-500-30 |  |  | 30 | 751 | 1176 | 0 | Параллели В 2-500-30 |  |  | 30 | 751 | 1929 | 0
Параллели В 1-500-31 |  |  | 31 | 776 | 1215.2 | 0 | Параллели В 2-500-31 |  |  | 31 | 776 | 1993.3 | 0
Параллели В 1-500-32 |  |  | 32 | 801 | 1254.4 | 0 | Параллели В 2-500-32 |  |  | 32 | 801 | 2057.6 | 0
Параллели В 1-500-33 |  |  | 33 | 826 | 1293.6 | 0 | Параллели В 2-500-33 |  |  | 33 | 826 | 2121.9 | 0
Параллели В 1-500-34 |  |  | 34 | 851 | 1332.8 | 0 | Параллели В 2-500-34 |  |  | 34 | 851 | 2186.2 | 0
Параллели В 1-500-35 |  |  | 35 | 876 | 1372 | 0 | Параллели В 2-500-35 |  |  | 35 | 876 | 2250.5 | 0
Параллели В 1-500-36 |  |  | 36 | 901 | 1411.2 | 0 | Параллели В 2-500-36 |  |  | 36 | 901 | 2314.8 | 0
Параллели В 1-500-37 |  |  | 37 | 926 | 1450.4 | 0 | Параллели В 2-500-37 |  |  | 37 | 926 | 2379.1 | 0
Параллели В 1-500-38 |  |  | 38 | 951 | 1489.6 | 0 | Параллели В 2-500-38 |  |  | 38 | 951 | 2443.4 | 0
Параллели В 1-500-39 |  |  | 39 | 976 | 1528.8 | 0 | Параллели В 2-500-39 |  |  | 39 | 976 | 2507.7 | 0
Параллели В 1-500-40 |  |  | 40 | 1001 | 1568 | 0 | Параллели В 2-500-40 |  |  | 40 | 1001 | 2572 | 0
Параллели В 1-500-41 |  |  | 41 | 1026 | 1607.2 | 0 | Параллели В 2-500-41 |  |  | 41 | 1026 | 2636.3 | 0
Параллели В 1-500-42 |  |  | 42 | 1051 | 1646.4 | 0 | Параллели В 2-500-42 |  |  | 42 | 1051 | 2700.6 | 0
Параллели В 1-500-43 |  |  | 43 | 1076 | 1685.6 | 0 | Параллели В 2-500-43 |  |  | 43 | 1076 | 2764.9 | 0
Параллели В 1-500-44 |  |  | 44 | 1101 | 1724.8 | 0 | Параллели В 2-500-44 |  |  | 44 | 1101 | 2829.2 | 0
Параллели В 1-500-45 |  |  | 45 | 1126 | 1764 | 0 | Параллели В 2-500-45 |  |  | 45 | 1126 | 2893.5 | 0
Параллели В 1-500-46 |  |  | 46 | 1151 | 1803.2 | 0 | Параллели В 2-500-46 |  |  | 46 | 1151 | 2957.8 | 0
Параллели В 1-500-47 |  |  | 47 | 1176 | 1842.4 | 0 | Параллели В 2-500-47 |  |  | 47 | 1176 | 3022.1 | 0
Параллели В 1-500-48 |  |  | 48 | 1201 | 1881.6 | 0 | Параллели В 2-500-48 |  |  | 48 | 1201 | 3086.4 | 0
Параллели В 1-500-49 |  |  | 49 | 1226 | 1920.8 | 0 | Параллели В 2-500-49 |  |  | 49 | 1226 | 3150.7 | 0
Параллели В 1-500-50 |  |  | 50 | 1251 | 1960 | 0 | Параллели В 2-500-50 |  |  | 50 | 1251 | 3215 | 0
Параллели В 1-500-51 |  |  | 51 | 1276 | 1999.2 | 0
Параллели В 1-500-52 |  |  | 52 | 1301 | 2038.4 | 0
Параллели В 1-500-53 |  |  | 53 | 1326 | 2077.6 | 0
Параллели В 1-500-54 |  |  | 54 | 1351 | 2116.8 | 0
Параллели В 1-500-55 |  |  | 55 | 1376 | 2156 | 0
Параллели В 1-500-56 |  |  | 56 | 1401 | 2195.2 | 0
Параллели В 1-500-57 |  |  | 57 | 1426 | 2234.4 | 0
Параллели В 1-500-58 |  |  | 58 | 1451 | 2273.6 | 0
Параллели В 1-500-59 |  |  | 59 | 1476 | 2312.8 | 0
Параллели В 1-500-60 |  |  | 60 | 1501 | 2352 | 0
Параллели В 1-500-61 |  |  | 61 | 1526 | 2391.2 | 0
Параллели В 1-500-62 |  |  | 62 | 1551 | 2430.4 | 0
Параллели В 1-500-63 |  |  | 63 | 1576 | 2469.6 | 0
Параллели В 1-500-64 |  |  | 64 | 1601 | 2508.8 | 0
Параллели В 1-500-65 |  |  | 65 | 1626 | 2548 | 0
Параллели В 1-500-66 |  |  | 66 | 1651 | 2587.2 | 0
Параллели В 1-500-67 |  |  | 67 | 1676 | 2626.4 | 0
Параллели В 1-500-68 |  |  | 68 | 1701 | 2665.6 | 0
Параллели В 1-500-69 |  |  | 69 | 1726 | 2704.8 | 0
Параллели В 1-500-70 |  |  | 70 | 1751 | 2744 | 0
Параллели В 1-500-71 |  |  | 71 | 1776 | 2783.2 | 0
Параллели В 1-500-72 |  |  | 72 | 1801 | 2822.4 | 0
Параллели В 1-500-73 |  |  | 73 | 1826 | 2861.6 | 0
Параллели В 1-500-74 |  |  | 74 | 1851 | 2900.8 | 0
Параллели В 1-500-75 |  |  | 75 | 1876 | 2940 | 0
Параллели В 1-500-76 |  |  | 76 | 1901 | 2979.2 | 0
Параллели В 1-500-77 |  |  | 77 | 1926 | 3018.4 | 0
Параллели В 1-500-78 |  |  | 78 | 1951 | 3057.6 | 0
Параллели В 1-500-79 |  |  | 79 | 1976 | 3096.8 | 0
Параллели В 1-500-80 |  |  | 80 | 2001 | 3136 | 0
Параллели В 1-500-81 |  |  | 81 | 2026 | 3175.2 | 0
Параллели В 1-500-82 |  |  | 82 | 2051 | 3214.4 | 0
Параллели В 1-500-83 |  |  | 83 | 2076 | 3253.6 | 0
Параллели В 1-500-84 |  |  | 84 | 2101 | 3292.8 | 0
Параллели В 1-500-85 |  |  | 85 | 2126 | 3332 | 0
Параллели В 1-500-86 |  |  | 86 | 2151 | 3371.2 | 0
Параллели В 1-500-87 |  |  | 87 | 2176 | 3410.4 | 0
Параллели В 1-500-88 |  |  | 88 | 2201 | 3449.6 | 0
Параллели В 1-500-89 |  |  | 89 | 2226 | 3488.8 | 0
Параллели В 1-500-90 |  |  | 90 | 2251 | 3528 | 0

## Параллели В - 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-750 | [6 empty] | Параллели В 2-750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-750-3 | 750 | 70 | 3 | 76 | 165.6 | 0 | Параллели В 2-750-3 | 750 | 108 | 3 | 76 | 291 | 0
Параллели В 1-750-4 |  |  | 4 | 101 | 220.8 | 0 | Параллели В 2-750-4 |  |  | 4 | 101 | 388 | 0
Параллели В 1-750-5 |  |  | 5 | 126 | 276 | 0 | Параллели В 2-750-5 |  |  | 5 | 126 | 485 | 0
Параллели В 1-750-6 |  |  | 6 | 151 | 331.2 | 0 | Параллели В 2-750-6 |  |  | 6 | 151 | 582 | 0
Параллели В 1-750-7 |  |  | 7 | 176 | 386.4 | 0 | Параллели В 2-750-7 |  |  | 7 | 176 | 679 | 0
Параллели В 1-750-8 |  |  | 8 | 201 | 441.6 | 0 | Параллели В 2-750-8 |  |  | 8 | 201 | 776 | 0
Параллели В 1-750-9 |  |  | 9 | 226 | 496.8 | 0 | Параллели В 2-750-9 |  |  | 9 | 226 | 873 | 0
Параллели В 1-750-10 |  |  | 10 | 251 | 552 | 0 | Параллели В 2-750-10 |  |  | 10 | 251 | 970 | 0
Параллели В 1-750-11 |  |  | 11 | 276 | 607.2 | 0 | Параллели В 2-750-11 |  |  | 11 | 276 | 1067 | 0
Параллели В 1-750-12 |  |  | 12 | 301 | 662.4 | 0 | Параллели В 2-750-12 |  |  | 12 | 301 | 1164 | 0
Параллели В 1-750-13 |  |  | 13 | 326 | 717.6 | 0 | Параллели В 2-750-13 |  |  | 13 | 326 | 1261 | 0
Параллели В 1-750-14 |  |  | 14 | 351 | 772.8 | 0 | Параллели В 2-750-14 |  |  | 14 | 351 | 1358 | 0
Параллели В 1-750-15 |  |  | 15 | 376 | 828 | 0 | Параллели В 2-750-15 |  |  | 15 | 376 | 1455 | 0
Параллели В 1-750-16 |  |  | 16 | 401 | 883.2 | 0 | Параллели В 2-750-16 |  |  | 16 | 401 | 1552 | 0
Параллели В 1-750-17 |  |  | 17 | 426 | 938.4 | 0 | Параллели В 2-750-17 |  |  | 17 | 426 | 1649 | 0
Параллели В 1-750-18 |  |  | 18 | 451 | 993.6 | 0 | Параллели В 2-750-18 |  |  | 18 | 451 | 1746 | 0
Параллели В 1-750-19 |  |  | 19 | 476 | 1048.8 | 0 | Параллели В 2-750-19 |  |  | 19 | 476 | 1843 | 0
Параллели В 1-750-20 |  |  | 20 | 501 | 1104 | 0 | Параллели В 2-750-20 |  |  | 20 | 501 | 1940 | 0
Параллели В 1-750-21 |  |  | 21 | 526 | 1159.2 | 0 | Параллели В 2-750-21 |  |  | 21 | 526 | 2037 | 0
Параллели В 1-750-22 |  |  | 22 | 551 | 1214.4 | 0 | Параллели В 2-750-22 |  |  | 22 | 551 | 2134 | 0
Параллели В 1-750-23 |  |  | 23 | 576 | 1269.6 | 0 | Параллели В 2-750-23 |  |  | 23 | 576 | 2231 | 0
Параллели В 1-750-24 |  |  | 24 | 601 | 1324.8 | 0 | Параллели В 2-750-24 |  |  | 24 | 601 | 2328 | 0
Параллели В 1-750-25 |  |  | 25 | 626 | 1380 | 0 | Параллели В 2-750-25 |  |  | 25 | 626 | 2425 | 0
Параллели В 1-750-26 |  |  | 26 | 651 | 1435.2 | 0 | Параллели В 2-750-26 |  |  | 26 | 651 | 2522 | 0
Параллели В 1-750-27 |  |  | 27 | 676 | 1490.4 | 0 | Параллели В 2-750-27 |  |  | 27 | 676 | 2619 | 0
Параллели В 1-750-28 |  |  | 28 | 701 | 1545.6 | 0 | Параллели В 2-750-28 |  |  | 28 | 701 | 2716 | 0
Параллели В 1-750-29 |  |  | 29 | 726 | 1600.8 | 0 | Параллели В 2-750-29 |  |  | 29 | 726 | 2813 | 0
Параллели В 1-750-30 |  |  | 30 | 751 | 1656 | 0 | Параллели В 2-750-30 |  |  | 30 | 751 | 2910 | 0
Параллели В 1-750-31 |  |  | 31 | 776 | 1711.2 | 0 | Параллели В 2-750-31 |  |  | 31 | 776 | 3007 | 0
Параллели В 1-750-32 |  |  | 32 | 801 | 1766.4 | 0 | Параллели В 2-750-32 |  |  | 32 | 801 | 3104 | 0
Параллели В 1-750-33 |  |  | 33 | 826 | 1821.6 | 0 | Параллели В 2-750-33 |  |  | 33 | 826 | 3201 | 0
Параллели В 1-750-34 |  |  | 34 | 851 | 1876.8 | 0 | Параллели В 2-750-34 |  |  | 34 | 851 | 3298 | 0
Параллели В 1-750-35 |  |  | 35 | 876 | 1932 | 0
Параллели В 1-750-36 |  |  | 36 | 901 | 1987.2 | 0
Параллели В 1-750-37 |  |  | 37 | 926 | 2042.4 | 0
Параллели В 1-750-38 |  |  | 38 | 951 | 2097.6 | 0
Параллели В 1-750-39 |  |  | 39 | 976 | 2152.8 | 0
Параллели В 1-750-40 |  |  | 40 | 1001 | 2208 | 0
Параллели В 1-750-41 |  |  | 41 | 1026 | 2263.2 | 0
Параллели В 1-750-42 |  |  | 42 | 1051 | 2318.4 | 0
Параллели В 1-750-43 |  |  | 43 | 1076 | 2373.6 | 0
Параллели В 1-750-44 |  |  | 44 | 1101 | 2428.8 | 0
Параллели В 1-750-45 |  |  | 45 | 1126 | 2484 | 0
Параллели В 1-750-46 |  |  | 46 | 1151 | 2539.2 | 0
Параллели В 1-750-47 |  |  | 47 | 1176 | 2594.4 | 0
Параллели В 1-750-48 |  |  | 48 | 1201 | 2649.6 | 0
Параллели В 1-750-49 |  |  | 49 | 1226 | 2704.8 | 0
Параллели В 1-750-50 |  |  | 50 | 1251 | 2760 | 0
Параллели В 1-750-51 |  |  | 51 | 1276 | 2815.2 | 0
Параллели В 1-750-52 |  |  | 52 | 1301 | 2870.4 | 0
Параллели В 1-750-53 |  |  | 53 | 1326 | 2925.6 | 0
Параллели В 1-750-54 |  |  | 54 | 1351 | 2980.8 | 0
Параллели В 1-750-55 |  |  | 55 | 1376 | 3036 | 0
Параллели В 1-750-56 |  |  | 56 | 1401 | 3091.2 | 0
Параллели В 1-750-57 |  |  | 57 | 1426 | 3146.4 | 0
Параллели В 1-750-58 |  |  | 58 | 1451 | 3201.6 | 0
Параллели В 1-750-59 |  |  | 59 | 1476 | 3256.8 | 0
Параллели В 1-750-60 |  |  | 60 | 1501 | 3312 | 0
Параллели В 1-750-61 |  |  | 61 | 1526 | 3367.2 | 0
Параллели В 1-750-62 |  |  | 62 | 1551 | 3422.4 | 0
Параллели В 1-750-63 |  |  | 63 | 1576 | 3477.6 | 0
Параллели В 1-750-64 |  |  | 64 | 1601 | 3532.8 | 0
Параллели В 1-750-65 |  |  | 65 | 1626 | 3588 | 0

## Параллели В - 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-1000 | [6 empty] | Параллели В 2-1000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-1000-3 | 1000 | 70 | 3 | 76 | 214.8 | 0 | Параллели В 2-1000-3 | 1000 | 108 | 3 | 76 | 337.5 | 0
Параллели В 1-1000-4 |  |  | 4 | 101 | 286.4 | 0 | Параллели В 2-1000-4 |  |  | 4 | 101 | 450 | 0
Параллели В 1-1000-5 |  |  | 5 | 126 | 358 | 0 | Параллели В 2-1000-5 |  |  | 5 | 126 | 562.5 | 0
Параллели В 1-1000-6 |  |  | 6 | 151 | 429.6 | 0 | Параллели В 2-1000-6 |  |  | 6 | 151 | 675 | 0
Параллели В 1-1000-7 |  |  | 7 | 176 | 501.2 | 0 | Параллели В 2-1000-7 |  |  | 7 | 176 | 787.5 | 0
Параллели В 1-1000-8 |  |  | 8 | 201 | 572.8 | 0 | Параллели В 2-1000-8 |  |  | 8 | 201 | 900 | 0
Параллели В 1-1000-9 |  |  | 9 | 226 | 644.4 | 0 | Параллели В 2-1000-9 |  |  | 9 | 226 | 1012.5 | 0
Параллели В 1-1000-10 |  |  | 10 | 251 | 716 | 0 | Параллели В 2-1000-10 |  |  | 10 | 251 | 1125 | 0
Параллели В 1-1000-11 |  |  | 11 | 276 | 787.6 | 0 | Параллели В 2-1000-11 |  |  | 11 | 276 | 1237.5 | 0
Параллели В 1-1000-12 |  |  | 12 | 301 | 859.2 | 0 | Параллели В 2-1000-12 |  |  | 12 | 301 | 1350 | 0
Параллели В 1-1000-13 |  |  | 13 | 326 | 930.8 | 0 | Параллели В 2-1000-13 |  |  | 13 | 326 | 1462.5 | 0
Параллели В 1-1000-14 |  |  | 14 | 351 | 1002.4 | 0 | Параллели В 2-1000-14 |  |  | 14 | 351 | 1575 | 0
Параллели В 1-1000-15 |  |  | 15 | 376 | 1074 | 0 | Параллели В 2-1000-15 |  |  | 15 | 376 | 1687.5 | 0
Параллели В 1-1000-16 |  |  | 16 | 401 | 1145.6 | 0 | Параллели В 2-1000-16 |  |  | 16 | 401 | 1800 | 0
Параллели В 1-1000-17 |  |  | 17 | 426 | 1217.2 | 0 | Параллели В 2-1000-17 |  |  | 17 | 426 | 1912.5 | 0
Параллели В 1-1000-18 |  |  | 18 | 451 | 1288.8 | 0 | Параллели В 2-1000-18 |  |  | 18 | 451 | 2025 | 0
Параллели В 1-1000-19 |  |  | 19 | 476 | 1360.4 | 0 | Параллели В 2-1000-19 |  |  | 19 | 476 | 2137.5 | 0
Параллели В 1-1000-20 |  |  | 20 | 501 | 1432 | 0 | Параллели В 2-1000-20 |  |  | 20 | 501 | 2250 | 0
Параллели В 1-1000-21 |  |  | 21 | 526 | 1503.6 | 0 | Параллели В 2-1000-21 |  |  | 21 | 526 | 2362.5 | 0
Параллели В 1-1000-22 |  |  | 22 | 551 | 1575.2 | 0 | Параллели В 2-1000-22 |  |  | 22 | 551 | 2475 | 0
Параллели В 1-1000-23 |  |  | 23 | 576 | 1646.8 | 0 | Параллели В 2-1000-23 |  |  | 23 | 576 | 2587.5 | 0
Параллели В 1-1000-24 |  |  | 24 | 601 | 1718.4 | 0 | Параллели В 2-1000-24 |  |  | 24 | 601 | 2700 | 0
Параллели В 1-1000-25 |  |  | 25 | 626 | 1790 | 0 | Параллели В 2-1000-25 |  |  | 25 | 626 | 2812.5 | 0
Параллели В 1-1000-26 |  |  | 26 | 651 | 1861.6 | 0 | Параллели В 2-1000-26 |  |  | 26 | 651 | 2925 | 0
Параллели В 1-1000-27 |  |  | 27 | 676 | 1933.2 | 0
Параллели В 1-1000-28 |  |  | 28 | 701 | 2004.8 | 0
Параллели В 1-1000-29 |  |  | 29 | 726 | 2076.4 | 0
Параллели В 1-1000-30 |  |  | 30 | 751 | 2148 | 0
Параллели В 1-1000-31 |  |  | 31 | 776 | 2219.6 | 0
Параллели В 1-1000-32 |  |  | 32 | 801 | 2291.2 | 0
Параллели В 1-1000-33 |  |  | 33 | 826 | 2362.8 | 0
Параллели В 1-1000-34 |  |  | 34 | 851 | 2434.4 | 0
Параллели В 1-1000-35 |  |  | 35 | 876 | 2506 | 0
Параллели В 1-1000-36 |  |  | 36 | 901 | 2577.6 | 0
Параллели В 1-1000-37 |  |  | 37 | 926 | 2649.2 | 0
Параллели В 1-1000-38 |  |  | 38 | 951 | 2720.8 | 0
Параллели В 1-1000-39 |  |  | 39 | 976 | 2792.4 | 0
Параллели В 1-1000-40 |  |  | 40 | 1001 | 2864 | 0
Параллели В 1-1000-41 |  |  | 41 | 1026 | 2935.6 | 0
Параллели В 1-1000-42 |  |  | 42 | 1051 | 3007.2 | 0
Параллели В 1-1000-43 |  |  | 43 | 1076 | 3078.8 | 0
Параллели В 1-1000-44 |  |  | 44 | 1101 | 3150.4 | 0
Параллели В 1-1000-45 |  |  | 45 | 1126 | 3222 | 0
Параллели В 1-1000-46 |  |  | 46 | 1151 | 3293.6 | 0
Параллели В 1-1000-47 |  |  | 47 | 1176 | 3365.2 | 0
Параллели В 1-1000-48 |  |  | 48 | 1201 | 3436.8 | 0
Параллели В 1-1000-49 |  |  | 49 | 1226 | 3508.4 | 0
Параллели В 1-1000-50 |  |  | 50 | 1251 | 3580 | 0
Параллели В 1-1000-51 |  |  | 51 | 1276 | 3651.6 | 0
Параллели В 1-1000-52 |  |  | 52 | 1301 | 3723.2 | 0

## Параллели В - 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-1250 | [6 empty] | Параллели В 2-1250
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-1250-3 | 1250 | 70 | 3 | 76 | 264.6 | 0 | Параллели В 2-1250-3 | 1250 | 108 | 3 | 76 | 408.9 | 0
Параллели В 1-1250-4 |  |  | 4 | 101 | 352.8 | 0 | Параллели В 2-1250-4 |  |  | 4 | 101 | 545.2 | 0
Параллели В 1-1250-5 |  |  | 5 | 126 | 441 | 0 | Параллели В 2-1250-5 |  |  | 5 | 126 | 681.5 | 0
Параллели В 1-1250-6 |  |  | 6 | 151 | 529.2 | 0 | Параллели В 2-1250-6 |  |  | 6 | 151 | 817.8 | 0
Параллели В 1-1250-7 |  |  | 7 | 176 | 617.4 | 0 | Параллели В 2-1250-7 |  |  | 7 | 176 | 954.1 | 0
Параллели В 1-1250-8 |  |  | 8 | 201 | 705.6 | 0 | Параллели В 2-1250-8 |  |  | 8 | 201 | 1090.4 | 0
Параллели В 1-1250-9 |  |  | 9 | 226 | 793.8 | 0 | Параллели В 2-1250-9 |  |  | 9 | 226 | 1226.7 | 0
Параллели В 1-1250-10 |  |  | 10 | 251 | 882 | 0 | Параллели В 2-1250-10 |  |  | 10 | 251 | 1363 | 0
Параллели В 1-1250-11 |  |  | 11 | 276 | 970.2 | 0 | Параллели В 2-1250-11 |  |  | 11 | 276 | 1499.3 | 0
Параллели В 1-1250-12 |  |  | 12 | 301 | 1058.4 | 0 | Параллели В 2-1250-12 |  |  | 12 | 301 | 1635.6 | 0
Параллели В 1-1250-13 |  |  | 13 | 326 | 1146.6 | 0 | Параллели В 2-1250-13 |  |  | 13 | 326 | 1771.9 | 0
Параллели В 1-1250-14 |  |  | 14 | 351 | 1234.8 | 0 | Параллели В 2-1250-14 |  |  | 14 | 351 | 1908.2 | 0
Параллели В 1-1250-15 |  |  | 15 | 376 | 1323 | 0 | Параллели В 2-1250-15 |  |  | 15 | 376 | 2044.5 | 0
Параллели В 1-1250-16 |  |  | 16 | 401 | 1411.2 | 0 | Параллели В 2-1250-16 |  |  | 16 | 401 | 2180.8 | 0
Параллели В 1-1250-17 |  |  | 17 | 426 | 1499.4 | 0 | Параллели В 2-1250-17 |  |  | 17 | 426 | 2317.1 | 0
Параллели В 1-1250-18 |  |  | 18 | 451 | 1587.6 | 0 | Параллели В 2-1250-18 |  |  | 18 | 451 | 2453.4 | 0
Параллели В 1-1250-19 |  |  | 19 | 476 | 1675.8 | 0 | Параллели В 2-1250-19 |  |  | 19 | 476 | 2589.7 | 0
Параллели В 1-1250-20 |  |  | 20 | 501 | 1764 | 0 | Параллели В 2-1250-20 |  |  | 20 | 501 | 2726 | 0
Параллели В 1-1250-21 |  |  | 21 | 526 | 1852.2 | 0 | Параллели В 2-1250-21 |  |  | 21 | 526 | 2862.3 | 0
Параллели В 1-1250-22 |  |  | 22 | 551 | 1940.4 | 0
Параллели В 1-1250-23 |  |  | 23 | 576 | 2028.6 | 0
Параллели В 1-1250-24 |  |  | 24 | 601 | 2116.8 | 0
Параллели В 1-1250-25 |  |  | 25 | 626 | 2205 | 0
Параллели В 1-1250-26 |  |  | 26 | 651 | 2293.2 | 0
Параллели В 1-1250-27 |  |  | 27 | 676 | 2381.4 | 0
Параллели В 1-1250-28 |  |  | 28 | 701 | 2469.6 | 0
Параллели В 1-1250-29 |  |  | 29 | 726 | 2557.8 | 0
Параллели В 1-1250-30 |  |  | 30 | 751 | 2646 | 0
Параллели В 1-1250-31 |  |  | 31 | 776 | 2734.2 | 0
Параллели В 1-1250-32 |  |  | 32 | 801 | 2822.4 | 0
Параллели В 1-1250-33 |  |  | 33 | 826 | 2910.6 | 0
Параллели В 1-1250-34 |  |  | 34 | 851 | 2998.8 | 0
Параллели В 1-1250-35 |  |  | 35 | 876 | 3087 | 0
Параллели В 1-1250-36 |  |  | 36 | 901 | 3175.2 | 0
Параллели В 1-1250-37 |  |  | 37 | 926 | 3263.4 | 0
Параллели В 1-1250-38 |  |  | 38 | 951 | 3351.6 | 0
Параллели В 1-1250-39 |  |  | 39 | 976 | 3439.8 | 0
Параллели В 1-1250-40 |  |  | 40 | 1001 | 3528 | 0
Параллели В 1-1250-41 |  |  | 41 | 1026 | 3616.2 | 0
Параллели В 1-1250-42 |  |  | 42 | 1051 | 3704.4 | 0

## Параллели В - 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-1500 | [6 empty] | Параллели В 2-1500
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-1500-3 | 1500 | 70 | 3 | 76 | 315.6 | 0 | Параллели В 2-1500-3 | 1500 | 108 | 3 | 76 | 479.4 | 0
Параллели В 1-1500-4 |  |  | 4 | 101 | 420.8 | 0 | Параллели В 2-1500-4 |  |  | 4 | 101 | 639.2 | 0
Параллели В 1-1500-5 |  |  | 5 | 126 | 526 | 0 | Параллели В 2-1500-5 |  |  | 5 | 126 | 799 | 0
Параллели В 1-1500-6 |  |  | 6 | 151 | 631.2 | 0 | Параллели В 2-1500-6 |  |  | 6 | 151 | 958.8 | 0
Параллели В 1-1500-7 |  |  | 7 | 176 | 736.4 | 0 | Параллели В 2-1500-7 |  |  | 7 | 176 | 1118.6 | 0
Параллели В 1-1500-8 |  |  | 8 | 201 | 841.6 | 0 | Параллели В 2-1500-8 |  |  | 8 | 201 | 1278.4 | 0
Параллели В 1-1500-9 |  |  | 9 | 226 | 946.8 | 0 | Параллели В 2-1500-9 |  |  | 9 | 226 | 1438.2 | 0
Параллели В 1-1500-10 |  |  | 10 | 251 | 1052 | 0 | Параллели В 2-1500-10 |  |  | 10 | 251 | 1598 | 0
Параллели В 1-1500-11 |  |  | 11 | 276 | 1157.2 | 0 | Параллели В 2-1500-11 |  |  | 11 | 276 | 1757.8 | 0
Параллели В 1-1500-12 |  |  | 12 | 301 | 1262.4 | 0 | Параллели В 2-1500-12 |  |  | 12 | 301 | 1917.6 | 0
Параллели В 1-1500-13 |  |  | 13 | 326 | 1367.6 | 0 | Параллели В 2-1500-13 |  |  | 13 | 326 | 2077.4 | 0
Параллели В 1-1500-14 |  |  | 14 | 351 | 1472.8 | 0 | Параллели В 2-1500-14 |  |  | 14 | 351 | 2237.2 | 0
Параллели В 1-1500-15 |  |  | 15 | 376 | 1578 | 0 | Параллели В 2-1500-15 |  |  | 15 | 376 | 2397 | 0
Параллели В 1-1500-16 |  |  | 16 | 401 | 1683.2 | 0 | Параллели В 2-1500-16 |  |  | 16 | 401 | 2556.8 | 0
Параллели В 1-1500-17 |  |  | 17 | 426 | 1788.4 | 0 | Параллели В 2-1500-17 |  |  | 17 | 426 | 2716.6 | 0
Параллели В 1-1500-18 |  |  | 18 | 451 | 1893.6 | 0 | Параллели В 2-1500-18 |  |  | 18 | 451 | 2876.4 | 0
Параллели В 1-1500-19 |  |  | 19 | 476 | 1998.8 | 0
Параллели В 1-1500-20 |  |  | 20 | 501 | 2104 | 0
Параллели В 1-1500-21 |  |  | 21 | 526 | 2209.2 | 0
Параллели В 1-1500-22 |  |  | 22 | 551 | 2314.4 | 0
Параллели В 1-1500-23 |  |  | 23 | 576 | 2419.6 | 0
Параллели В 1-1500-24 |  |  | 24 | 601 | 2524.8 | 0
Параллели В 1-1500-25 |  |  | 25 | 626 | 2630 | 0
Параллели В 1-1500-26 |  |  | 26 | 651 | 2735.2 | 0
Параллели В 1-1500-27 |  |  | 27 | 676 | 2840.4 | 0
Параллели В 1-1500-28 |  |  | 28 | 701 | 2945.6 | 0
Параллели В 1-1500-29 |  |  | 29 | 726 | 3050.8 | 0
Параллели В 1-1500-30 |  |  | 30 | 751 | 3156 | 0
Параллели В 1-1500-31 |  |  | 31 | 776 | 3261.2 | 0
Параллели В 1-1500-32 |  |  | 32 | 801 | 3366.4 | 0
Параллели В 1-1500-33 |  |  | 33 | 826 | 3471.6 | 0
Параллели В 1-1500-34 |  |  | 34 | 851 | 3576.8 | 0
Параллели В 1-1500-35 |  |  | 35 | 876 | 3682 | 0

## Параллели В - 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-1750 | [6 empty] | Параллели В 2-1750
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-1750-3 | 1750 | 70 | 3 | 76 | 367.2 | 0 | Параллели В 2-1750-3 | 1750 | 108 | 3 | 76 | 549.6 | 0
Параллели В 1-1750-4 |  |  | 4 | 101 | 489.6 | 0 | Параллели В 2-1750-4 |  |  | 4 | 101 | 732.8 | 0
Параллели В 1-1750-5 |  |  | 5 | 126 | 612 | 0 | Параллели В 2-1750-5 |  |  | 5 | 126 | 916 | 0
Параллели В 1-1750-6 |  |  | 6 | 151 | 734.4 | 0 | Параллели В 2-1750-6 |  |  | 6 | 151 | 1099.2 | 0
Параллели В 1-1750-7 |  |  | 7 | 176 | 856.8 | 0 | Параллели В 2-1750-7 |  |  | 7 | 176 | 1282.4 | 0
Параллели В 1-1750-8 |  |  | 8 | 201 | 979.2 | 0 | Параллели В 2-1750-8 |  |  | 8 | 201 | 1465.6 | 0
Параллели В 1-1750-9 |  |  | 9 | 226 | 1101.6 | 0 | Параллели В 2-1750-9 |  |  | 9 | 226 | 1648.8 | 0
Параллели В 1-1750-10 |  |  | 10 | 251 | 1224 | 0 | Параллели В 2-1750-10 |  |  | 10 | 251 | 1832 | 0
Параллели В 1-1750-11 |  |  | 11 | 276 | 1346.4 | 0 | Параллели В 2-1750-11 |  |  | 11 | 276 | 2015.2 | 0
Параллели В 1-1750-12 |  |  | 12 | 301 | 1468.8 | 0 | Параллели В 2-1750-12 |  |  | 12 | 301 | 2198.4 | 0
Параллели В 1-1750-13 |  |  | 13 | 326 | 1591.2 | 0 | Параллели В 2-1750-13 |  |  | 13 | 326 | 2381.6 | 0
Параллели В 1-1750-14 |  |  | 14 | 351 | 1713.6 | 0 | Параллели В 2-1750-14 |  |  | 14 | 351 | 2564.8 | 0
Параллели В 1-1750-15 |  |  | 15 | 376 | 1836 | 0 | Параллели В 2-1750-15 |  |  | 15 | 376 | 2748 | 0
Параллели В 1-1750-16 |  |  | 16 | 401 | 1958.4 | 0
Параллели В 1-1750-17 |  |  | 17 | 426 | 2080.8 | 0
Параллели В 1-1750-18 |  |  | 18 | 451 | 2203.2 | 0
Параллели В 1-1750-19 |  |  | 19 | 476 | 2325.6 | 0
Параллели В 1-1750-20 |  |  | 20 | 501 | 2448 | 0
Параллели В 1-1750-21 |  |  | 21 | 526 | 2570.4 | 0
Параллели В 1-1750-22 |  |  | 22 | 551 | 2692.8 | 0
Параллели В 1-1750-23 |  |  | 23 | 576 | 2815.2 | 0
Параллели В 1-1750-24 |  |  | 24 | 601 | 2937.6 | 0
Параллели В 1-1750-25 |  |  | 25 | 626 | 3060 | 0
Параллели В 1-1750-26 |  |  | 26 | 651 | 3182.4 | 0
Параллели В 1-1750-27 |  |  | 27 | 676 | 3304.8 | 0
Параллели В 1-1750-28 |  |  | 28 | 701 | 3427.2 | 0
Параллели В 1-1750-29 |  |  | 29 | 726 | 3549.6 | 0
Параллели В 1-1750-30 |  |  | 30 | 751 | 3672 | 0

## Параллели В - 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [6 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [6 empty] | Температурный напор - |  |  | 0
Задайте температуру в помещении -
Параллели В 1-2000 | [6 empty] | Параллели В 2-2000
Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Наименование | Монтажная высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Длина, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
Параллели В 1-2000-3 | 2000 | 70 | 3 | 76 | 420 | 0 | Параллели В 2-2000-3 | 2000 | 108 | 3 | 76 | 619.2 | 0
Параллели В 1-2000-4 |  |  | 4 | 101 | 560 | 0 | Параллели В 2-2000-4 |  |  | 4 | 101 | 825.6 | 0
Параллели В 1-2000-5 |  |  | 5 | 126 | 700 | 0 | Параллели В 2-2000-5 |  |  | 5 | 126 | 1032 | 0
Параллели В 1-2000-6 |  |  | 6 | 151 | 840 | 0 | Параллели В 2-2000-6 |  |  | 6 | 151 | 1238.4 | 0
Параллели В 1-2000-7 |  |  | 7 | 176 | 980 | 0 | Параллели В 2-2000-7 |  |  | 7 | 176 | 1444.8 | 0
Параллели В 1-2000-8 |  |  | 8 | 201 | 1120 | 0 | Параллели В 2-2000-8 |  |  | 8 | 201 | 1651.2 | 0
Параллели В 1-2000-9 |  |  | 9 | 226 | 1260 | 0 | Параллели В 2-2000-9 |  |  | 9 | 226 | 1857.6 | 0
Параллели В 1-2000-10 |  |  | 10 | 251 | 1400 | 0 | Параллели В 2-2000-10 |  |  | 10 | 251 | 2064 | 0
Параллели В 1-2000-11 |  |  | 11 | 276 | 1540 | 0 | Параллели В 2-2000-11 |  |  | 11 | 276 | 2270.4 | 0
Параллели В 1-2000-12 |  |  | 12 | 301 | 1680 | 0 | Параллели В 2-2000-12 |  |  | 12 | 301 | 2476.8 | 0
Параллели В 1-2000-13 |  |  | 13 | 326 | 1820 | 0 | Параллели В 2-2000-13 |  |  | 13 | 326 | 2683.2 | 0
Параллели В 1-2000-14 |  |  | 14 | 351 | 1960 | 0 | Параллели В 2-2000-14 |  |  | 14 | 351 | 2889.6 | 0
Параллели В 1-2000-15 |  |  | 15 | 376 | 2100 | 0
Параллели В 1-2000-16 |  |  | 16 | 401 | 2240 | 0
Параллели В 1-2000-17 |  |  | 17 | 426 | 2380 | 0
Параллели В 1-2000-18 |  |  | 18 | 451 | 2520 | 0
Параллели В 1-2000-19 |  |  | 19 | 476 | 2660 | 0
Параллели В 1-2000-20 |  |  | 20 | 501 | 2800 | 0
Параллели В 1-2000-21 |  |  | 21 | 526 | 2940 | 0
Параллели В 1-2000-22 |  |  | 22 | 551 | 3080 | 0
Параллели В 1-2000-23 |  |  | 23 | 576 | 3220 | 0
Параллели В 1-2000-24 |  |  | 24 | 601 | 3360 | 0
Параллели В 1-2000-25 |  |  | 25 | 626 | 3500 | 0
Параллели В 1-2000-26 |  |  | 26 | 651 | 3640 | 0
Параллели В 1-2000-27 |  |  | 27 | 676 | 3780 | 0
Параллели В 1-2000-28 |  |  | 28 | 701 | 3920 | 0